## Planilha1
ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO - SE DEMEI
Item | Equipamentos ou Sistemas | Quantidade | Valores em R$
|  |  | Unitário | Total
7 | Das Atividades de Manutenção Preventiva
7.1 | Banco de Baterias | 1
7.2 | Banco de Capacitores em Derivação | 1
7.3 | Disjuntor Tripolar a Vácuo 25,8 kV | 2
7.4 | Disjuntor Tripolar a Gás SF6 72,5 kV | 2
7.5 | Para-raios Poliméricos 60 kV | 6
7.6 | Religador Trifásico Automático 27 kV | 7
7.7 | Retificador Digital RTD 125 Vcc/50 A | 1
7.8 | Seccionadora Monopolar de 25,8 kV | 69
7.9 | Seccionadora Tripolar de Abertura Central sem Lâmina de Terra 25 kV | 2
7.10 | Seccionadora tripolar Abertura Central 72,5 kV | 7
7.11 | Transformador de Corrente - TC 72,5 kV | 3
7.12 | Transformador de Corrente - TC 24,2 kV | 6
7.13 | Transformador de Potencial Indutivo - TP 24,2 kV | 4
7.14 | Transformador de Potencial Indutivo - TP 72 kV | 3
7.15 | Transformador de Potência Trifásico 25/33 MVA | 1
7.16 | Sistema de Proteção e Controle | 1
7.17 | Sistema de Serviços Auxiliares em Corrente Contínua - CC | 1
7.18 | Sistema de Serviços Auxiliares em Corrente Alternada - CA | 1
8 | Das Atividades de Manutenção Corretiva
8.1 | Horário Normal de Trabalho | 1
Custo Total
DATA:
EMPRESA
CNPJ:
NOME PARA CONTATO
TELEFONE